## Sheet1
COMMO 15
R.br. | CODE | SPARE PARTS |  | PRICE/EUR
1 | 0707445 | Upaljač 400W (HFP01) | 400W (HFP01) Ignitor | 16.61
2 | 1071833 | Motoreduktor | *KPC (RPM 3) SL;Tip:FB1218 REDUCTION UNIT MOTOR | 36.14
3 | 0108331 | Elektronska kartica | ELECTRONIC BOARD | 46.63
4 | 0108653 | Sigurnosni termostat T=80 C | *PPT*TDTQWGS8000 SAFETY THERMOSTAT (T=80 C) | 4.88
5 | 1006613 | Sonda vode | *KPC WATER PROBE | 2.81
6 | 1006612 | Sonda ambijenta | *KPC AMBIENT PROBE | 2.81
7 | 1006611 | Sonda dimnih gasova | *KPC FLUE GAS PROBE | 5.43
8 | 0700265 | TRAKA OD STAKLENIH VLAKANA 15X3 | Fibre glass tape 15x3 | 0.82
9 | 0801754 | Ventilator dimnih gasova | *KPC ST73M 150.25.R.32 FLUE GAS FAN | 52.42
10 | 0302068 | LEPAK SILIKONSKI | TEXFIRE SILICONE GLUE UP TO 1300C, tubes of 0.31.L. | 5.62
11 | 0708232 | PLETENICA BEZAZBESNA 12mm | 12mm FIBER GLASS TAPE-selfsticky | 1.95
13 | 1067581 | Displej | *KPC (F 047) HORIZONTAL DISPLAY | 21.7
COMPACT 32
1 | 1068065 | Elektronika MB250 STD5 Board for LCD*PSYSL01000213*KPG | ELECTRONICS MB250 STD5 Board for LCD*PSYSL01000213*KPG | 71.35
2 | 1067586 | Displej LCD100 sa držačem – Touch Panel*KPG | DISPLAY WITH HOLDER LCD100– Touch Panel*KPG | 41.87
3 | 0707445 | Upaljač 350W (HFP01) | IGNITOR | 16.61
4 | 0108653 | SIGURNOSNI TERMOSTAT (T=80 C)*PPT*TDTQWGS8000 | SAFETY THERMOSTAT | 4.88
5 | 0708162 | TERMOSTAT SIGURNOSNI (88 stepeni)*KPC | SAFETY THERMOSTAT | 6.02
9 | 0111431 | SONDA VODE Ntk(+DODATNI FI SONDE)*bd27. | WATER PROBE | 3.54
10 | 0111421 | SONDA DIMNIH GASOVA K-TYPE(+DOPOLNI fi SONDE)*bd27. | SMOKE PROBE | 7.03
11 | 0100141 | MERAČ PROTOKA PRIMARNOG VAZDUHA TIEMME*CFA | MEASURER FOR AIR FLOW | 31.3
12 | 0111311 | VENTILATOR EMMEVI(CF 70-20)cod. 201629*bd27. | SECOND FAN | 24.29
13 | 0108072 | Flat kabl 2,5m bez buzira*0CABF00000108*KPG | FLAT CABLE 2,5m *0CABF00000108*KPG | 3.92
14 | 1071838 | MOTORREDUKTOR 5RPM, 9,5mm, sa enkoderom FB1398*CC35 | MOTOR REDUCTOR 3RPM Mellor WITH ENCODER | 39
15 | 0100044 | PRESOSTAT 30/20 Pa-"Huba Control"*CFH | PRESOSTAT 30/20 Pa-"Huba Control"*CFH | 10
16 | 0801762 | Ventilator dimnih gasova sa enkoderom TRIAL | FLUE GAS FAN WITH ENCODER TRIAL | 77